## Pakiet 1
Oznaczenie postępowania 08/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 6), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 8). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Myjka nieprzemakalna 1 x użytku - wykonana z miękkiego, delikatnego i chłonnego materiału - z podfoliowanej celulozy - możliwość założenia na dłoń - gramatura celulozy 60g/m2 - rozmiar 16 x 23 cm - sucha, nie nasączona żadnymi substancjami myjącymi |  |  | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Myjka- rękawica - nieprzemakalna 1 x użytku - nasączona obustronnie środkami myjącymi o naturalnym PH 5,5 - wykonana w 100% z włókien poliestrowych - obie warstwy myjki nie podfoliowane - rozmiar 15 cm x 22 cm - gramatura 65g/m2 - produkt pozbawiony lateksu - opak. jedn. a 12 szt |  |  | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk - suche - sterylne - 1 x użytku |  |  | szt. | 3400 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Gąbka z chlorexydyną - jednorazowa gąbka nasączona 25 ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). - rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, - wykonana z poliuretanu - pakowana pojedynczo w opakowania foliowe - zarejestrowana jako wyrób medyczny |  |  | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 2
Oznaczenie postępowania 08/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 6), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 8). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: - 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania - z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni - 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem - 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wody z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czepek do mycia głowy pacjenta • w składzie – woda; roztwór z zawartością simetikonu; składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujących rozwój grzybów, pleśni, flory Gram dodatniej i Gram ujemnej • nie wymaga dodatkowego namoczenia głowy oraz spłukiwania • opakowanie pomagające utrzymać temperaturę czepka |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 3
Oznaczenie postępowania 08/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 6), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 8). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dozownik łokciowy -dozownik , w którym umieszcza się butelkę o poj.0,5 l z płynem dezynfekcyjnym. Nie dopuszcza się saszetek wykonanych z tworzywa z płynem dezynfekcyjnym. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wieszaczki do worków na mocz - dwuramienne |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pojemnik do igieł mały 0,2-0,3 l - kolor czerwony - z otworem wrzutowym |  |  | szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pojemnik do igieł 0,7-0,8 l - kolor czerwony - z otworem wrzutowym |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pojemnik do igieł 1,0 – 1,5 l - kolor czerwony - z otworem wrzutowym |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pojemnik do igieł 2,0 l - kolor czerwony - z otworem wrzutowym |  |  | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pojemnik 15 ml do wycinków histopatologicznych z zakrętką - jednorazowy - niejałowy |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pojemnik 60 ml do wycinków histopatologicznych z zakrętką - jednorazowy - niejałowy |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pojemnik 3,5 litr na odpady histopatologiczne bez otworu wrzutowego |  |  | szt. | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pojemnik do dobowej zbiorki moczu z tw. sztucz. plastikowy „Tulipan” |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kubek-Pojnik dla chorych (dorosłych) z bocznymi uchwytami - objętość użytkowa 300 ml - wielorazowego użytku |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Miska nerkowata 200 mm z tw. sztucz. |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Miska nerkowata 280 mm z tw. sztucz |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kaczka sanitarna - męska z tworzywa sztucznego |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Wanienka do dezynf. narzędzi 2-3 l z sitem i pokrywą |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pokrywa do wanienki dezynfekcyjnej 10 l |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kieliszek do podawania leków 1 x użytku |  |  | szt. | 120000 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Gilotynka (przecinarka) do tabletek |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Termofor gumowy w pokrowcu |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Maszynka do golenia 1 x użytku - jednoostrzowa z zakończeniem grzebykowym uniemożliwiającym zapychanie - z zabezpieczeniem ostrza |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Maszynka do golenia 1 x użytku - o szerokiej powierzchni golącej do golenia na sucho i mokro z rączką umieszczoną nad ostrzem i zakończeniem grzebykowym uniemożliwiającym zapychanie - tekturowe zabezpieczenie ostrza |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Przyrząd (urządzenie) do usuwania zszywek chirurgicznych - jednorazowego użytku - sterylny - anatomiczny uchwyt z tw.sztucznego - stalowa głowica - pakowany pojedynczo |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Osłonki na głowice sondy USG - z lateksu kauczuku naturalnego - pudrowane - bez zbiorniczka - każda w oddzielnym opakowaniu |  |  | szt. | 4600 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Worek na zwłoki - dla dorosłych - na zamek - kolor czarny |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Worki strunowe o wym. 80 x 120 mm a 100szt/op |  |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Worki strunowe o wym. 120 x 180 mm a 100szt/op |  |  | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy z mankietem bawełnianym (bez stetoskopu) |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Mankiet bawełniany do mierz.ciś. RR z 1-drenem na rzep dla dorosłych |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Mankiet bawełniany do mierz.ciś. RR z 2-drenami na rzep dla dorosłych |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Mankiet bawełniany do mierz.ciś. RR z 2-drenami na rzep dla otyłych |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Manometr do RR zegarowy - metalowy |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Gruszka gumowa do ap. ciś.RR z zaworem przednim i tylnym |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Okulary ochronne z tworzywa sztucznego dla obsługi personelu medycznego |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Zatyczka do cewników - schodkowa - sterylna - 1 x użytku |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Stetoskop internistyczny dla dorosłych - dwustronny |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Termometr elektroniczny |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Kleszczyki Kocher 160 mm proste |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Kleszczyki Kocher 160 mm odg. |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Kleszczyki Pean 160 mm proste |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Kleszczyki Pean 160 mm odg. |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Pinceta anatomiczna 160 mm |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Pinceta chirurgiczna 3-4 ząbki 160 mm |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Nożyczki do materiałów opatrunkowych Esmarcha 210 mm |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 4
Oznaczenie postępowania 08/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 6), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 8). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody dla noworodków 1 x użytku - samoprzylepne, łatwo przylegające do skóry - kolorowe kabelki dł. 47-50 cm zakończone złączem 1,5 mm - przepuszczalność dla promieni Rtg umożliwiająca wykonanie zdjęć klatki piersiowej bez konieczności każdorazowego usuwania elektrod - wymiary 16x19 mm - kpl. 3 szt /op - pakowany w pojedynczej torebce |  |  | op. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektrody igłowe do EMG koncentryczne jednorazowego użytku a 25 sz/op - dł. 38 mm śred. 0,45 |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Elektrody igłowe do EMG koncentryczne jednorazowego użytku a 25 sz/op - dł 50 mm śred. 0,45 |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 5
Oznaczenie postępowania 08/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 6), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 8). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Akcesoria do modułu EKG monitora iPM 9800 , T8 produkcji Mindray
1.1 | Czujnik SpO2 na palec typu klips dla dorosłych - moduł Nellcor |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Przewód połączeniowy do czujników SpO2 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Akcesoria do modułu SpO2 monitora iPM 9800, VP-1200, T8 produkcji Mindray
2.1 | Przewód główny VCR EKG z gniazdami do 3 końcówek |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Przewód główny VCR EKG z gniazdami do 5 końcówek |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Komplet 3 końcówek EKG z klipsami |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Komplet 5 końcówek EKG z klipsami |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Przewód EKG z gniazdami do 5 końcówek do kardiomonitora VP-1200 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Elektroda klamrowa (kończynowa) do EKG - kolor: żółty, czerwony, zielony, czarny - 4 szt/kpl. |  |  | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Elektroda przyssawkowa - wielokrotnego użytku, - składająca się z gruszki gumowej i końcówki metalowej |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Akcesoria do kardiomonitora PM-7000 ; VP-1200; monitora VS-800
5.1 | Przewód połączeniowy do czujnika SpO2 do monitora VS-800 |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Przewód połączeniowy do czujnika SpO2 do kardiomonitora PM-7000 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Przewód połączeniowy do czujnika SpO2 do kardiomonitora VP-1200 |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosł. do monitora VS-800 – moduł Nellcor |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych do kardiomonitora VP-1200 (silikonowy) |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Czujnik SpO2 dla noworod.typ Y Oxi Max do przedłużacza kardiomonit. PM-7000 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Akcesoria do pulsoksymetru PM-60, Oxypleth 520 A
6.1 | Czujnik SpO2 silikonowy dla dorosłych Nellcor OxiMax do pulsok.PM-60 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Czujnik SpO2 dla noworodków wielorazowy do pulsoksymetru PM-60 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | Czujnik SpO2 dla noworodków typu Y do pulsom. Oxypleth 520A |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | Czujnik SpO2 dla dorosłych do pulsoksymetru Oxypleth 520A |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Opaska piankowa na rzep - do czujników SpO2 wielokrotnego użycia typu Y - pianka z 3-ma otworami - niesterylna - szer. 25 mm/ dł. 120 mm |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Akcesoria do modułu NiPC monitora iPM 9800, T8 produkcji Mindray
8.1 | Mankiet średni bez lateksu (obw. ramienia 25-35 cm) |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Mankiet duży bez lateksu (obw. ramienia 33-47 cm) |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Czujnik pomiaru temperatury dla dorosłych do monitora Mindray T-8 – na skórę |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )