## Pakiet 1
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Elektrody do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną dla dorosłych - para elektrod złożona jest z jednej elektrody odbiorczej oraz z jednej elektrody nadawczej - jedno opakowanie elektrod zawiera: 4 elektrody nadawcze, 4 elektrody odbiorcze |  |  | op. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 2
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Filtr wlotowy powietrza do respiratora PB 560 - pakowany a 6szt/op |  |  | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 3
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Igła motylek Vacutainer Safety-Lok 21Gx3/4 x 7 (0,8x19 mmx178mm) - igła do pobierania krwi krótkotrwałych (maksymalnie 2 godz.) wlewów dożylnych. - zamknięty system próżniowy, składający się z igły o dwóch ostrzach z zaworkiem bezpieczeństwa, uchwytu oraz sterylnej probówki Vacutainer z próżnią o kalibrowanej objętości. - pakowane po 50 szt/op |  |  | op. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 4
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Płytka do worków stomijnych fi 15-65 / 80mm |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Worek kolostomijny kompatybilny do płytki |  |  | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Worek kolostomijny 1-częściowy fi 15-70 mm zamknięty |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Worek urostomijny kompatybilny do płytki (system dwuczęściowy) |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Worek urostomijny fi 12-55mm jednoczęściowy |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Cewnik zewnętrzny fi 25-41 mm 100% silikonowy |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 5
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Podkład chłonny na stół operacyjny - podkłady higieniczne z pulpą celulozową i superabsorbentem, z zakładkami - od strony pacjenta włóknina min. 15g/m2 - warstwa nieprzemakalna folia PE min. 21g/m2 - rozmiar całkowity min. 70 x 180 cm - rozmiar warstwy chłonnej min.60 x 80 cm - chłonność min. 1750 ml |  |  | szt. | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Prześcieradło 80 x 140 cm - bibułowo-foliowe - bibuła o gramaturze co najmniej 24g/m2 - folia typu polietylen o grubości co najmniej 13 mikronów - z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom - jednorazowego użytku - składane - chłonność min. 200 ml - wzmocnione co najmniej 48 nitkami Poliesteru - opakowanie max. 25 szt |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pokrowiec na materac 210 x 90 x 20 cm z gumką w oplocie - wykonany z folii typu polietylen o grubości mn. 30 mikronów - jednorazowego użytku - opakowanie max. 10 szt |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kocyk do okrycia pacjenta 110 x 220 cm - złożony z min. 3 warstw: 2 x włóknina typu polipropylen + wypełnienie z włókniny typu Molton - jednorazowego użytku - kolor niebiesko-zielony - pakowane pojedynczo |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ręczniki do utrzymania higieny pacjentów - wykonane z jednowarstwowej celulozy typu Airlaid o gramaturze min. 70 g/m2 - doskonała wchłanialność płynów dzięki karbowanej powierzchni - kolor biały - wymiary: min.80 x 60 cm - opak. zbiorcze nie większe niż 30 szt |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 6
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. |  |  | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. |  |  | op. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe |  |  | para | 13000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 80 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe |  |  | para | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 7
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Trokar laparoskopowy bezpieczny śr.12 mm dł. 150 mm Jednorazowego użytku, z chowającym bezpiecznym ostrzem. W komplecie gwóźdź z ostrym, bezpiecznym, samochowającym się ostrzem. Trokar posiada wbudowaną autoredukcję, którą można (w razie uszkodzenia – przebicia) ściągnąć i wymienić w trakcie zabiegu (dostępna jako część zamienna sterylna). Płaszcz trokara karbowany, posiadający zawór insuflacyjny, ścięty na końcu pod kątem, całkowicie przezroczysty z wyraźnym oznaczeniem średnicy trokara. Oznaczenie średnicy czytelne również na gwoździu, posiadającym system aktywacji i dezaktywacji ostrza. Opakowanie jednostkowe wykonane z tworzywa TYVEK. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Trokar laparoskopowy bezpieczny śr.15 mm dł. 100 mm Jednorazowego użytku, z bezpiecznym ostrzem. W komplecie gwóźdź z ostrym, bezpiecznym, tępym ostrzem, posiadającym specjalne „skrzydełka” do separacji tkanek podczas przejścia. Trokar posiada wbudowaną autoredukcję z zatyczką zapobiegającą ucieczce gazu gdy trokar nie jest wykorzystywany. Płaszcz trokara karbowany, posiadający zawór insuflacyjny, ścięty na końcu pod kątem, całkowicie przezroczysty z wyraźnym oznaczeniem średnicy trokara. Oznaczenie średnicy czytelne również na gwoździu. Opakowanie jednostkowe wykonane z papieru i folii – zestaw umieszczony w specjalnym „koszyczku”. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej - jednorazowego użytku - z zakończeniem Luer Lock do mocowania do trokara - system wyposażony w filtr standard - kodowany kolorystycznie - przepływ przez filtr 6 l/15 mmHg |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej - jednorazowego użytku - z zakończeniem Luer Lock do mocowania do trokara - system wyposażony w filtr hydrofobowy - kodowany kolorystycznie - system dedykowany do pracy, gdy podczas zabiegu używane są lasery endoskopowe lub urządzenia ultradźwiękowe - system z filtrem wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu - przepływ przez filtr 8 l/15 mmHg |  |  | szt. | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Worek ekstrakcyjny laparoskopowy poj. 255 ml - wym. 100 x 160 mm - dedykowany do płaszczy trokarów o śr.10/12mm - tubus nie odłączany - rękojeść posiada uchwyt na 3 palce - posiada metalową samorozprężającą się obręcz |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Worek ekstrakcyjny laparoskopowy poj. 680 ml - wym. 150 x 180 mm - dedykowany do płaszczy trokarów o śr.10/12mm - tubus nie odłączany - rękojeść posiada uchwyt na 3 palce - posiada metalową samorozprężającą się obręcz |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Uwaga! Wszystkie oferowane produkty pochodzą od jednego producenta
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 8
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 8
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Pojemnik plastikowy 500 ml - z podziałką - transparentny - jałowy - zapakowany w op. papier-folia |  |  | szt. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pojemnik plastikowy 1000 ml - z podziałką - transparentny - jałowy - zapakowany w op. papier-folia |  |  | szt. | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw opatrunkowy Skład: - 1 x miska nerkowata plastikowa (20,5 x 10,5 x 4,5 cm) 300 ml - 15 x kompres z gazy, 8 warstw 17 nitek 7,5 x 7,5 cm - 1 x pęseta anatomiczna standardowa prosta 140 mm - metalowa z symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980 |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Nożyczki do pępowiny jednorazowego użytku, sterylne 145 mm –tępo tępe proste a 25 szt/op Narzędzie chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem i datą ważności. |  |  | op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Nożyczki do episiotomii jednorazowego użytku, sterylne 145 mm –typu Braun-Stadler a 20 szt/op Narzędzie chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem i datą ważności. |  |  | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Nożyczki chirurgiczne 145 mm ostro-tępe proste a 25 szt/op Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z zmatowionej stali nierdzewnej a 25 szt w dyspenserze. Symbol graficzny „do jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. |  |  | op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 160 mm Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z zmatowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny „do jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowaniu blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. |  |  | op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Igła kulkowa 1,20 x 81 mm jednorazowego użytku z końcówką „luer-lock” Wykonana ze austenitycznej stali nierdzewnej oraz Makrolonu – końcówka „luer-lock”. Posiadająca znak CE, oznaczający zgodność z wymaganiami dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 93/42/EWG dla wyrobów medycznych i zaklasyfikowania do klasy I sterylna wyrobów medycznych. Okres przechowywania produktu sterylnego – 5 lat. Pakowana pojedynczo w opakowaniu typu „peel pouch”, umożliwiające aseptyczne pobranie produktu. Pojedynczo pakowane igły umieszczone są w dyspenserze po 25 szt /op |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pęseta anatomiczna Adson prosta 120 mm – a 25 szt/op Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z zmatowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny „do jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowaniu blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 9
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Elektroda silikonowo-gumowa z gniazdem fi 2 mm; 4 mm do elektroterapii rozm. 60 x 60 mm lub 65 x 65 |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kieszeń wiskozowa do elektroterapii grubość 4-5 mm rozm. 100 x 100 mm |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 10
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 10
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Dozownik tlenu - kompatybilny z pojemnikami jednorazowego użytku z wodą sterylną z pkt. 2, (poprzez dedykowaną końcówkę wtykową) do odpowiednich punktów poboru gazów medycznych typu AGA (montowanych bezpośrednio w ścianie, panelach nadłóżkowych) - przepływ 0-17 l/min. - płynna regulacja przepływu za pomocą pokrętła |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sterylna woda do nawilżania tlenu - w jednorazowym pojemniku 340 ml - ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu - potwierdzona badaniami klinicznymi - możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sterylna woda do nawilżania tlenu - w jednorazowym pojemniku 650 ml - ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu - potwierdzona badaniami klinicznymi - możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 11
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Zestaw uszczelek do trokara metalowego śr. 5,5 mm -zestaw (uszczelka wewnętrzna, zewnętrzna oraz o-ring korpusa trokara) a 10szt |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw uszczelek do trokara metalowego śr. 11 mm -zestaw (uszczelka wewnętrzna, zewnętrzna oraz o-ring korpusa trokara) a 10szt |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Uszczelki zewnętrzne - dedykowane do płaszczy trokarów Rudolf o śr. 5,5 mm |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Uszczelki zewnętrzne do trokarów - silikonowe - dedykowane do płaszczy trokarów o śr. 11 mm |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Płaszcz trokara laparoskopowego, śr. 11 mm - gwintowany (karbowany) z kranikiem do insuflacji, - wyposażony w system zapadkowy, - metalowy, - dł. tubusa 100 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Trzpień trokara 11 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Płaszcz trokara laparoskopowego, śr. 5,5 mm - gwintowany z kranikiem do insuflacji, - wyposażony w system zapadkowy, - metalowy, - dł. tubusa 95 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Trzpień trokara 5,5 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Haczyk laparoskopowy, kształt „J” - ceramiczny, - izolacja do zagięcia części roboczej, - śr. 5 mm, dł. 360 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Haczyk laparoskopowy, kształt „L” - ceramiczny, - izolacja do zagięcia części roboczej, - śr. 5 mm, dł. 360 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Igła VERESSA do insuflacji - jednorazowego użytku - dł. 150 mm - przezroczysta |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Igła VERESSA do insuflacji - metalowa, - wielorazowa, - dł. 120 mm, śr. 2 mm |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Igła VERESSA o zwiększonym przepływie - metalowa, - wielorazowa, - dł. 120 mm, śr. 2,7 mm |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Wkład roboczy nożyczkowy MATZENBAUM - do narzędzia laparoskopowego - zakrzywiony w lewo - obie bransze aktywne - śr. 5 mm, dł. 330 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Światłowód medyczny do zabiegów endoskopowych - niełamliwy - śr. 4,8 mm, dł. 3000 mm |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Redukcja trokara - silikonowa - z uchwytem 11-5,5 mm |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składających się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem oraz pokrywy aluminiowej w kolorze zielonym, perforowana. Wymiary wanny: 580x280x200 mm |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kosz druciany - do kontenera - wymiary: 540x250x100 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Rak do przechowywania i sterylizacji narządzi laparoskopowych - mieszczący 15 szt narzędzi o śr. od 5mm do 10 mm - wymiary: 470x250x150 mm |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Wkład narzędziowy typu GRASPER UNIWERSALNY - do narzędzi laparoskopowych - obie bransze ruchome fakturowane i podwójnie Żłobione - śred. 5 mm, dł. 330 mm |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Rączka do narzędzia laparoskopowego - ze złączem monopolarnym HF - z blokadą na palec wskazujący - rączka współpracuje z narzędziem laparoskopowym |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Gwóźdź metalowy - bezpieczny - rozbieralny - tępy - dedykowany do trokara o ś®. 10 mm |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Pakiet 54 (hidden)
Pakiet nr 54
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do wspomagania oddechu pacjenta za pomocą aparatu Infant Flow przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel
1.1 | układ oddechowy jednorazowy - odcinek wdechowy wykonany z polimeru z jonami srebra, rura: dł. 1,2m, śr. 10 mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem 60 cm przeznaczonym do inkubatora - odcinek wydechowy - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi do montażu do czepca - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia o dł. 2,1m - zestaw 3 końcówek donosowych o rozm.: S, M, L - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, elastyczna w kształcie litery T, z rzepem mocującym |  |  | szt. | 50 | 185 | 9250 | 8 | 740 | 9990
1.2 | komora nawilżacza - o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, - automatycznie napełniana wodą z drenem doprowadzającym wodę, zaciskiem na drenie |  |  | szt. | 50 | 45 | 2250 | 8 | 180 | 2430
1.3 | czepiec do zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym (uprzęż) - wykonane w kształcie litery T z elastycznego materiału bez lateksu - od części potylicznej odchodzą 3 ramiona zapinane na rzepy - część potyliczna wykonana z materiału p/odleżynowego - w rozm. do 24cm; 24-28cm; 28-31cm; 31-34cm 34-38cm; 38-42cm; |  |  | szt. | 50 | 75.6 | 3780 | 8 | 302.4 | 4082.4
1.4 | maseczka nosowa - wykonana z miękkiego silikonu - przejrzysta - w rozm. S, M, L, XL |  |  | szt. | 20 | 55 | 1100 | 8 | 88 | 1188
1.5 | filtr bakteriobójczy i wyciszający szumy przepływu gazów |  |  | szt. | 50 | 30 | 1500 | 8 | 120 | 1620
1.6 | smoczek - z możliwością dezynfekcji - dopasowany wymiarami do generatora rozm.: 1000-1800g; 1600-2500g |  |  | szt. | 20 | 30 | 600 | 8 | 48 | 648
1.7 | czujnik brzuszny oddechów - działający na zasadzie kapsuły Gresby - zawiera wąż przekazujący zmiany ciśn. |  |  | szt. | 20 | 33 | 660 | 8 | 52.8 | 712.8
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 19140 |  |  | 20671.2

## Pakiet 12
Oznaczenie postępowania 11/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 12
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Taśma kinezjologiczna szer. 5 cm dł.31,5m – kolor beżowy - wodoodporna - rozciągliwość tylko na długość - elastyczność 130-140% - tkanina bawełniana - nie zawiera środków lekowych, lateksu - ciężar i grubość zbliżona do parametrów skóry - trwałość aplikacji 4-5 dni |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Data ……………… |  |  | …………………………………………………………………. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy