 ***Samodzielny Publiczny***



***Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej***

***Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy***ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209

e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK

Bydgoszcz, dnia 08.01.2021 r.

*Znak sprawy:* ***15/2020***

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętów dla oddziałów szpitala (wózki, szafy, stoliki, taborety).”** Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 777308-N-2020 z dnia 31.12.2020  r., stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital-msw.bydgoszcz.pl](http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**ZAWIADOMIENIE**

 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

**Pytanie nr 1 (dot. Pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózkowannę, której wymiary całkowite to 1920 mm x 760 mm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 (dot. Pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózkowannę, której wysokość do dna wanny jest regulowana w zakresie 550 mm – 850 mm realizowana układem hydraulicznym przy pomocy dźwigni nożnych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 (dot. Pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózkowannę, której minimalna wysokość całkowita wynosi 572 mm, a maksymalna wysokość wynosi 872 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 (dot. Pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózkowannę, w której szerokość dna wanny wynosi 620 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 (dot. Pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózkowannę, która posiada koła o średnicy 200 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 (dot. Pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózkowannę która posiada centralną blokadę kół z jednym kołem kierunkowym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 (dot. Pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózkowannę nie posiadająca obudowy ramy dolnej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 (dot. Pakiet nr 3 lp.4)**

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą 80 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 (dot. Pakiet nr 3 lp.6)**

Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą 58-97 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 (dot. Pakiet nr 3 lp.7)**

Czy Zamawiający dopuści szerokość dna wanny 66,5 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 (dot. Pakiet nr 3 lp.8)**

Czy Zamawiający dopuści długość dna wanny 190 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 (dot. Pakiet nr 3 lp.9)**

Czy Zamawiający dopuści wysokość do dna wanny 47-87 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13 (dot. Pakiet nr 3 lp.10)**

Czy Zamawiający dopuści wagę 95 kg?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14 (dot. Pakiet nr 3 lp.12)**

Czy Zamawiający dopuści średnicę kół 12,5 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, którego konstrukcja wózka wykonana z stali lakierowanej proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i dezynfekcję szpitalną, gwarantująca stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe 250 kg.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, którego długość całkowita wynosi:2170mm (± 10 mm), szerokość całkowita z podniesionymi poręczami bocznymi wynosi: 790mm (± 10 mm).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, którego platforma leża podzielona na 2 segmenty, wypełnione płytami z tworzywa HPL na całej długości leża, przeziernymi dla promieni RTG, ruchomy segment oparcia pleców, podnoszony element leża celem czyszczenia i dezynfekcji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, którego ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-90° (± 5°) - regulacja płynna?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, wózek w części szczytów ,od strony głowy i od strony nóg wyposażony w specjalne elementy zabezpieczające, chroniące wózek przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, którego wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 610 mm (+ 15 mm, -25 mm) - 910 mm (± 10 mm) , regulacja odbywa się za pomocą dwóch dźwigni umieszczonych z boków wózka.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, którego regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga odbywa się przy pomocy dźwigni dostępnych z dwóch stron bocznych wózka, zapewniająca kontrolę oraz ocenę regulacji przechyłów leża wózka.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, którego Pozycja Trendelenburga/odwrócona pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą +16°/-16° (± 3)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, wyposażony w pojedyncze koła jezdne o średnicy 200mm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, wyposażony w centralny system hamulcowy, blokowania kół jezdnych wózka oraz blokady kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnej od strony nóg i od strony głowy pacjenta. W oferowanej wersji w standardzie dostępne piąte koło zapewniające lepsze manewrowanie i prowadzenie wózka.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, wyposażony z barierki boczne chromowane chowane pod ramę leża, nieposzerzające wymiar gabarytowy wózka, gwarantujące brak przerw transferowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta fabrycznie nowy, wyposażony w teleskopowy wieszak kroplówki, wieszak kroplówki wyposażony w 2 haczyki, obciążenie dla każdego wieszaka 9 kg.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta wyposażony w materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, grubość materaca 8 cm. i 10 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta, opisany powyżej system jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy 93/42/EWG zmienionej dyrektywą 2007/47/WE. Niniejsza deklaracja uprawnia do zamieszczenia oznakowania CE na wymienionym powyżej produkcie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyty do przetaczania chromowane ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 30 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 180 ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji anty - Trendelenburga w zakresie 100 ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery tworzywowe koła jezdne o śr. 150 mm ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 33 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym na poziomie 170 kg ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 34 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w poręcze boczne chromowane ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wieszak kroplówki lakierowany proszkowo ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 36 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materace tapicerowane : 6 szt. o gr. 4 cm i 6 szt. o gr. 6 cm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 37 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z profili stalowych o przekroju 4 x 2,5 cm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38 (dot. Pakiet nr 6)**

Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych:

- wysokość 890mm

- szerokość 430 mm

- długość 1000mm

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 39 (dot. Pakiet nr 6)**

Proszę o określenie ile poziomów powinien posiadać wózek?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuję, iż wózek powinien posiadać 3 poziomy.**

**Poziom 1 – wyjmowana taca ze stali nierdzewnej;**

**Poziom 2 – 2 wyjmowane kuwety z tworzywa;**

**Poziom 3 – 2 wyjmowane kuwety z tworzywa.**

**Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3 w zakresie pakietu nr 6.**

**Pytanie nr 40 (dot. Pakiet nr 8)**

Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych:

- wysokość 890mm

- szerokość 430 mm

- długość 1000mm

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 41 (dot. Pakiet nr 8)**

Proszę o określenie ile poziomów powinien posiadać wózek?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuję, iż wózek powinien posiadać 3 poziomy.**

**Poziom 1 – wyjmowana taca ze stali nierdzewnej;**

**Poziom 2 – 1 wyjmowana kuweta z tworzywa;**

**Poziom 3 – 1 wyjmowana kuweta z tworzywa.**

**Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3 w zakresie pakietu nr 8.**

**Pytanie nr 42 (dot. Pakiet nr 14)**

Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych:

- wysokość 86 cm

- szerokość 52 cm

- długość 81,5 cm

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 43 (dot. zał. nr 6 SIWZ, § 1 ust.2 )**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu zainstalowania i uruchomienia, w zakresie pakietu nr 2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w pakietach, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu w §1 ust. 2, montaż wymagany jest tylko w przypadku dostarczenia sprzętu w częściach. Zamawiający dopuszcza przesłanie gotowego sprzętu za pomocą firmy kurierskiej.**

**Pytanie nr 44 (dot. zał. nr 6 SIWZ, § 1 ust.2 )**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie jednego miejsca dostawy np. magazynu głównego, dla dostaw asortymentu określonego w pakietach 2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 i odstąpienie od wymogu dostawy w miejscu użytkowania sprzętu. Ograniczy to tym samym do minimum kontakt bezpośredni personelu pracującego na oddziałach z osobami z zewnątrz, co w obecnie panującej sytuacji epidemicznej pozwoli na zachowanie obowiązku dystansowania społecznego, należącego do niefarmakologicznych środków przeciwepidemicznych, które poprzez zmniejszenie transmisji wirusa odciążają system opieki zdrowotnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuję, że w przypadku gdy sprzęt nie wymaga złożenia i dostarczony jest w całości miejscem dostawy będzie magazyn główny szpitala. W przypadku pakietu 15 i 16 oraz gdy dostarczony sprzęt wymaga montażu Zamawiający podtrzymuje zapisy § 1 ust.2 .**

**Pytanie nr 45 (dot. zał. nr 6 SIWZ, § 4 ust.2 )**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących szkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkty opisane w pakietach 2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 nie wymagają przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Producent nie wymaga przeszkolenia instrukcja obsługi będzie wystarczająca.**

**Pytanie nr 46 (dot. zał. nr 6 SIWZ, § 5 ust.4 )**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów w zakresie pakietów 2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że jeżeli produkty nie wymagają przeglądu ww. zapis nie ma zastosowania.**

**Pytanie nr 47 (dot. zał. nr 6 SIWZ, § 5 ust.7 )**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w przypadku usunięcie wady trwa dłużej jak 5 dni roboczych.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z konieczność produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wykreślił § 5 ust.7.**

**Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**1. Załącznik nr 3 do SIWZ dotyczący Pakietu nr 6 otrzymuje brzmienie:**

**Pakiet nr 6 - Wielofunkcyjny wózek zabiegowy I (2 kpl.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry i warunki** | **Parametr wymagany**  | **Parametr****oferowany** |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK |  |
|  | Sprzęt oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Na najwyższym poziomie półka ze stali nierdzewnej w formie wyjmowanej tacy. | TAK |  |
|  | Na 2 niższych poziomach po 2 wyjmowane kuwety z tworzywa | TAK |  |
|  | Na niższych poziomach wyjmowane kuwety z tworzywa. | TAK |  |
|  | Uchwyt z przykrywką do worka na odpady. | TAK |  |
|  | Druciany koszyk. | TAK |  |
|  | Cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
|  | Wymiary:Wysokość całkowita: 905 cm;Szerokość: 425 cm;Długość: 965 cm. | TAK |  |

**2. Załącznik nr 3 do SIWZ dotyczący Pakietu nr 8 otrzymuje brzmienie:**

**Pakiet nr 8 - Wielofunkcyjny wózek zabiegowy mały (1 kpl.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry i warunki** | **Parametr wymagany**  | **Parametr****oferowany** |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK |  |
|  | Sprzęt oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Na 2 niższych poziomach po 1 wyjmowanej kuwecie z tworzywa. | TAK |  |
|  | Uchwyt z przykrywką do worka na odpady. | TAK |  |
|  | Druciany koszyk. | TAK |  |
|  | Cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
|  | Wymiary:Wysokość całkowita: 905 cm;Szerokość: 435 cm;Długość: 645 cm. | TAK |  |

**W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj.** www.szpital-msw.bydgoszcz.pl**, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami.**

Dyrektor

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

 dr n. med. Marek Lewandowski

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej